| Kupac (tvrtka, obrt, adresa...): |
| --- |
| Vlasnik obrta/ Kontakt osoba: | Tel./Mob.: fax: e-mail: |

PODACI O OBJEKTU ZA KOJI SE TRAŽI ISPITIVANJE

| 1. Stambena građevina - broj stanova___________________________ 2. Građevina za vodoopskrbu - broj hidranata____________________ broj komunalnih vodnih građevina______________________________ 3. Građevina za proizvodnju, preradu, usluživanje i prometa hrane i predmeta opće uporabe (caffe bar, restoran,….- broj izljevnih mjesta____________________________________ 4. Građevina za smještaj (izuzev stanova) - broj izljevnih mjesta___________________________ 5. Građevina od javnozdravstvenog interesa - broj izljevnih mjesta ________________________ 6.Ostalo |
| --- |
| Adresa objekta: |
| Objekt priključen na: |  javni vodovod  privatni zdenac  lokalni vodovod  cisterna |

| ⎕ Mutnoća | EPA metoda 180.1 |
| --- | --- |
| ⎕ Boja | SM 2120 C, 22 izd. (2012) |
| ⎕ Miris | HRN EN 1622:2008 |
| ⎕ Okus | HRN EN 1622:2008 |
| ⎕ Koncentracija vodikovih iona | *HRN EN ISO 10523:2012 |
| ⎕ Slobodni klor | HRN EN ISO 7393-2:2001 |
| ⎕ Klorit | DPD metoda |
| ⎕ Vodljivost pri 25°C | *HRN EN 27888:2008 |
| ⎕ Utrošak KMnO4 | SM:P-IV:9a:1990 |
| ⎕ Nitrati | *HRN EN ISO 10304-1:2009 i HRN EN ISO 10304-1:2009/Ispr. 1:2012 |
| ⎕ Kloridi | *HRN EN ISO 10304-1:2009 i HRN EN ISO 10304-1:2009/Ispr. 1:2012 |

| ⎕ Broj kolonija 37°C | HRN EN ISO 6222:2000 |
| --- | --- |
| ⎕ Broj kolonija 22°C | HRN EN ISO 6222:2000 |
| ⎕ Ukupni koliformi | HRN EN ISO 9308-1:2014 |
| ⎕ Escherichia coli | HRN EN ISO 9308-1:2014 |
| ⎕ Enterokoki | *HRN EN ISO 7899-2:2000 |
| ⎕ Clostridium perfringens | HRN EN ISO 14189:2016 |
| ⎕ Pseudomonas aeruginosa | *HRN EN ISO 16266:2008 |
| ⎕ Ugljikovodici | Ispitivanje se obavlja u drugoj ustanovi |

*Akreditirane metode prema zahtjevima norme HRN EN ISO /IEC 17025

U slučaju promjene ispitnih metoda s kojima je kupac upoznat za pokazatelje koji se analiziraju, kupac je suglasan da se metode primjenjuju bez naknadne obavijesti.

IZJAVA O SUKLADNOSTI – PRAVILO ODLUČIVANJA

Zahtjev za Izjavu o sukladnosti: Da □	Ne □

Pravilo odlučivanja o sukladnosti/nesukladnosti rezultata ispitivanja

1. Ako je Pravilo odlučivanja definirano primjenom normativnog dokumenta (Pravilnik, Vodič, Uredba) prema kojem se provodi ispitivanje u tom slučaju će se kod izjave o sukladnosti primijeniti zahtjev regulative po kojoj se provodi ispitivanje.

2. Ako Pravilo odlučivanja nije definirano primjenom normativnog dokumenta primijenit će se binarno pravilo odlučivanja.

Zahtjev za iskazivanje mjerne nesigurnost: Da □	   Ne □

OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Svojim potpisom dajem svoju izričitu suglasnost i privolu da Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, OIB 89666864899 prikuplja, obrađuje, koristi i analizira podatke koji se odnose na mene, uključujući i moje osobne podatke.

Ovime dajem izričitu privolu Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije za poduzimanje radnji  vezano za obradu mojih osobnih podataka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, u svrhu obavljanja usluga iz djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije prema gore navedenom zahtjevu.

Privola se izričito odnosi na podatke koje sam dala/dao u svrhu izvršenja usluga prema gore navedenom zahtjevu.

Svojim potpisom potvrđujem da ovu suglasnost dajem dobrovoljno, te da sam prije davanja suglasnosti obaviještena/obaviješten o slijedećem:

• svrsi obrade kojoj su podaci namijenjeni

• da ovu suglasnost mogu u svakom trenutku opozvati te Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije nakon toga više neće obrađivati podatke u svrhu za koju je suglasnost bila dana,

• opoziv suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade prije njezina opoziva.

Ova privola vrijedi do opoziva.

Potpis kupca________________   datum:________         Odobrio zahtjev:____________    datum:_______

Ispunjen zahtjev poslati na fax: 047/411-292 ili e-mail: ekologija@zjzka.hr ili predati u Službu za zdravstvenu ekologiju, Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, dr. V. Mačeka 48, 47000 Karlovac