## Naslovnica
INVESTITOR:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE, dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, OIB: 89666864899
RADOVI:
Obnova krova zgrade službe za zdravstvenu ekologiju
LOKACIJA GRAĐEVINE:
k.č.br. 1496/2 k.o. Karlovac II, dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac
TROŠKOVNIK
PROJEKTANT:
Ivan Žuvela, dipl.ing.građ., G 4975
SURADNIK:
Dijana Filipović Brebrić, dipl.ing.građ.
Karlovac, studeni 2022.

## Troškovnik
TROŠKOVNIK
građevinskih radova na obnovi krova zgrade ekologije, ZZJZ KŽ
R.b. | OPIS STAVKE | Jed. mj. | Količina | Cijena | UKUPNO
OPĆI UVJETI I NAPOMENE
1. | Izvođač je dužan prije davanja ponude pregledati troškovnik, pregledati lokaciju, informirati se o mogućnostima organizacije gradilišta i odrediti privremenu deponiju materijala. Naknadne primjedbe i pozivanje na nejasnoće u troškovniku neće se uzimati u obzir kao razlog za promjenu cijene ili rokova izvođenja radova.
2. | Sve radove Izvođač je dužan izvoditi u skladu s troškovnikom. Za slučaj odstupanja i/ili promjene u odnosu na troškovnik, mora se pribaviti suglasnost nadzornog inženjera, odnosno projektanta.
3. | Jedinične cijene moraju obuhvaćati sav rad (pripremni, pomoćni i završni), materijal, transport, privremeno i trajno odlaganje materijala kao i otpadnog materijala, režijske i manipulativne troškove, te sva sredstva za rad.
4. | Sve stavke troškovnika podrazumijevaju dobavu, dopremu, skladištenje i privremeno odlaganje materijala na gradilištu kao i odvoz sa gradilišta i trajno odlaganje materijala.
5. | Izvođač je dužan osigurati gradilište i provoditi mjere zaštite na radu te ostale mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi (radnika i ostalih osoba koje mogu biti ugrožene). Troškovi osiguranja i organizacije gradilišta moraju se ukalkulirati u cijenu.
6. | Izvođač je dužan održavati red i čistoću gradilišta te provoditi mjere gospodarenja građevnim otpadom za cijelo vrijeme trajanja radova. Čišćenje gradilišta i gospodarenje građevnim otpadom moraju se ukalkulirati u cijenu.
7. | Izvođač je dužan osigurati dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine, kao i dokaze kvalitete za sve izvedene dijelove građevine i za sve radove. Ishođenje svih dokaza, isprava, ispitivanja, analiza i suglasnosti potrebno je ukalkulirati u cijenu.
8. | Sve predviđene radnje potrebne za predmetne radove izvoditi ovisno o vremenskim prilikama. Predvidjeti mogućnost demontaže dijelova krovišta i obnove krova u manjim etapama zbog potencijalno mogućeg lošeg vremena te naročito iznenadnih i intenzivnih ljetnih pljuskova. Objekt i krov tijekom cijelog vremena izvođenja radova moraju biti zaštićeni od procurivanja.
9. | U cijeni radova mora biti sadržan i otežani pristup krovištu objekta prilikom radova na obnovi krova sa uličnih strana (sjeverno i istočno pročelje): predvidjeti transport materijala preko tavana (montaža kose dizalice za krov sa ulične strane neće biti moguće).
I. | PRIPREMNI I OSTALI RADOVI
I.1. | Uklanjanje limenog žlijeba
| Uklanjanje postojećih limenog žlijeba zajedno sa pričvrsnim materijalom, koji će se zamijeniti zbog dotrajalosti. Stavka uključuje prijenos i odlaganje na privremenu gradilišnu deponiju, utovar u kamion i odvoz na gradsku deponiju. Obračun se vrši po m'. | m' | 70 |  | 0
I.2. | Uklanjanje krovnih kućica
| Uklanjanje postojećih krovnih kućica tlocrtnih dimenzija 330 × 185 cm. Kućice su izvedene u potkrovlju, a sastoje se od bočnih zidova izvedenih nad rogovima krovišta, zidanih punom opekom, s vanjske strane ožbukanih i završno obrađenih dekorativnom žbukom te prozora na prednjoj fronti kućice kao i krovića od trapeznog lima na potkonstrukciji od dasaka. Sve je izvedeno na drvenoj potkonstrukciji. Stavka uključuje prijenos i odlaganje na privremenu gradilišnu deponiju, utovar u kamion i odvoz na gradsku deponiju. Obračun se vrši po komadu. | kom | 2 |  | 0
I.3. | Uklanjanje limenog opšava krovnih prozora, dimnjaka i odušnih vertikala
| Uklanjanje postojećeg limenog opšava krovnih prozora, dimnjaka zajedno sa pričvrsnim materijalom te odušnih vertikala koje se izdižu nad krovom. Ovi se elementi zbog dotrajalosti zamjenjuju novima (nije predmet ove stavke).Stavka uključuje prijenos i odlaganje na privremenu gradilišnu deponiju, utovar u kamion i odvoz na gradsku deponiju. Obračun se vrši po m'. | m² | 12 |  | 0
I.4. | Uklanjanje crijepa
Uklanjanje postojećeg crijepa, grebenog i sljemenog crijepa. Stavka uključuje uklanjanje, prijenos i odlaganje na privremenu gradilišnu deponiju, utovar u kamion i odvoz na gradsku deponiju. Obračun po m² stvarne površine krovnih ploha.
| a) crijep | m² | 293 |  | 0
| b) grebeni crijep | m' | 32 |  | 0
| c) sljemeni crijep | m' | 7.5 |  | 0
I.5. | Uklanjanje letvi
| Uklanjanje postojećih letvi krovišta. Stavka uključuje uklanjanje, prijenos i odlaganje na privremenu gradilišnu deponiju, utovar u kamion i odvoz na gradsku deponiju. Obračun po m² stvarne površine krovnih ploha. | m² | 293 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO I. PRIPREMNI I OSTALI RADOVI: | 0
II. | TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
II.1. | Zamjena drvene krovne konstrukcije
| Sanacija dijelova postojeće drvene konstrukcije krovišta. Temeljito pregledati sve elemente konstrukcije, na siguran način ukloniti eventualno oštećene i dotrajale dijelove i zamijeniti ih novim elementima drvene konstrukcije. Svu novu građu impregnirati fungicidnim i insekticidnim sredstvima, te sredstvima protiv truljenja i/ili sl. Obračun po m3 ugrađene drvene građe. | m3 | 1 |  | 0
II.2. | Postavljanje dasaka
| Dobava, doprema, priprema i ugradnja daščane oplate deb. 2,4 cm iznad rogova krovišta uz prethodnu zaštitu građe od crvtotočina. Stavka uključuje sav materijal i pribor za potpuni dovršetak rada te impregnacija, fungicidna i insekticidna zaštita svih ugrađenih elemenata. Obračun po m² stvarne površine krovnih ploha. | m² | 308 |  | 0
II.3. | Postavljanje folije
| Dobava, doprema i ugradnja vodonepropusne, paropropusne krovne folije po izvedenoj daščanoj oplati sa pravilnom izvedbom preklopa. Stavka uključuje sav materijal i pribor za potpuni dovršetak rada. Obračun po m² stvarne površine krovnih ploha. | m² | 308 |  | 0
II.4. | Postavljanje kontraletvi
| Dobava, doprema, priprema i ugradnja kontraletvi dimenzija 4×5 cm uzduž postojećih rogova krovišta. Stavka uključuje sav materijal i pribor za potpuni dovršetak rada te impregnacija, fungicidna i insekticidna zaštita svih ugrađenih elemenata. Obračun po m' kontraletvi. | m' | 370 |  | 0
II.5. | Postavljanje letvi
| Dobava, doprema, priprema i ugradnja letvi dimenzija dimenzija 4×5 cm. Stavka uključuje sav materijal i pribor za potpuni dovršetak rada te impregnacija, fungicidna i insekticidna zaštita svih ugrađenih elemenata. Obračun po m² stvarne površine krovnih ploha. | m² | 308 |  | 0
II.6. | Postavljanje crijepa
Dobava, doprema i ugradnja jednostrukog biber crijepa. Postavljanje prema uputama proizvođača. Stavka uključuje sav materijal i pribor za potpuni dovršetak rada. Vrstu crijepa odabrati u konzulatciji s nadležnim Konzervatorskim odjelom. Obračun po m² stvarne površine krovnih ploha.
| a) crijep | m² | 308 |  | 0
| b) grebeni crijep | m' | 32 |  | 0
| c) sljemeni crijep | m' | 7.5 |  | 0
II.7. | Razne tesarske pripomoći
Razne tesarske pripomoći, popravci i ostalo, a što se obračunava prema stvarno utrošenim satima rada prema odobrenju nadzornog inženjera.
| a) radnik VKV | sati | 20 |  | 0
| b) radnik NKV | sati | 20 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO II. TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI: | 0
III. | ZIDARSKI RADOVI
III.1. | Popravak oštećenih površina dimnjaka
Popravak oštećenih površina dimnjaka iznad razine krova žbukanjem uz prethodno čišćenje te odstranjivanje svih eventualno slabodržećih dijelova pune opeke dimnjačkog plašta. Nakon izvršene pripreme, dimnjake je potrebno žbukati grubom i finom žbukom te završno obojati u tonu po izboru nadležnog Konzervatorskog odjela. Stavka uljučuje sav rad, materijal, sigurnosne platforme oko dimnjaka za lakši rad na obradi dimnjaka, a koje se montiraju na krovu oko dimnjaka, gradilišni transport, privremeno odlaganje i odvoz građevinskog otpada na gradsku deponiju. Obračun po m2 površina dimnjačkog plašta.
| a) žbukanje grubom i finom žbukom | m² | 15 |  | 0
| b) bojanje zidova dimnjačkog plašta | m² | 15 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO III. ZIDARSKI RADOVI: | 0
IV. | LIMARSKI RADOVI
IV.1. | Postavljanje limenog žlijeba
| Dobava, doprema, priprema i ugradnja limenog žlijeba f 150 mm. Stavka uključuje sav materijal i pribor za potpuni dovršetak rada s naglaskom na kuke koje je potrebno nanov ugraditi na rogove krovišta. Obračun se vrši po m'. | m' | 70 |  | 0
IV.2. | Postavljanje limenog opšava krovnih prozora i dimnjaka
| Dobava, doprema, priprema i ugradnja limenog opšava krovnih prozora, dimnjaka i odušnih vertikala pocinčanim limom deb. 0,6 mm. Stavka uključuje sav materijal i pribor za potpuni dovršetak rada. Obračun se vrši po m'. | m² | 12 |  | 0
IV.3. | Dobava i montaža okapnice iznad ležeg oluka
| Dobava, doprema, priprema i ugradnja okapnice od pocinčanog lima, deb. 0,6 mm, raz. šir. 35 cm. Okapnica se montira na rubu krova, na završetku daščane oplate. Stavka uključuje sav materijal i pribor za potpuni dovršetak rada. | m' | 70 |  | 0
IV.4. | Dobava i montaža mrežice protiv ptica
| Dobava, doprema, priprema i ugradnja mrežice za sprečavanje ulaska ptica u krovište šir. 80 mm. Montira se na rubu krova, na završetku daščane oplate. Stavka uključuje sav materijal i pribor za potpuni dovršetak rada. | m' | 70 |  | 0
IV.5. | Dobava i montaža točkastih snjegobrana.
| Dobava, doprema, priprema i ugradnja točkastih snjegobrana na crijepu krovnih ploha. Stavka uključuje sav materijal i pribor za potpuni dovršetak rada. | kom | 400 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO IV. LIMARSKI RADOVI: | 0

## Rekapitulacija
TROŠKOVNIK
građevinskih radova na obnovi krova zgrade ekologije, ZZJZ KŽ
REKAPITUACIJA
I. | PRIPREMNI I OSTALI RADOVI |  |  | 0
II. | TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  | 0
III. | ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
IV. | LIMARSKI RADOVI |  |  | 0
|  | UKUPNO: |  | 0
|  |  | + pdv | 0
|  |  | SVEUKUPNO S PDV-om: | 0