## Naslovnica
INVESTITOR:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE, dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, OIB: 89666864899
RADOVI:
Sanacija uličnog i dvorišnog pročelja zgrade Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije
LOKACIJA GRAĐEVINE:
k.č.br. 1434/1, k.o. Karlovac II, Obala Vladimira Mažuranića 5, Karlovac
TROŠKOVNIK
PROJEKTANT:
Ivan Žuvela, dipl.ing.građ., G 4975
SURADNIK:
Dijana Filipović Brebrić, dipl.ing.građ.
Karlovac, srpanj 2023.

## Troškovnik
TROŠKOVNIK
Sanacija uličnog i dvorišnog pročelja zgrade ZZJZ KŽ, Mažuranićeva obala 5
R.b. | OPIS STAVKE | Jed. mj. | Količina | Cijena | UKUPNO
OPĆI UVJETI I NAPOMENE
1. | Izvođač je dužan prije davanja ponude pregledati troškovnik, pregledati lokaciju, informirati se o mogućnostima organizacije gradilišta i odrediti privremenu deponiju materijala. Naknadne primjedbe i pozivanje na nejasnoće u troškovniku neće se uzimati u obzir kao razlog za promjenu cijene ili rokova izvođenja radova.
2. | Sve radove Izvođač je dužan izvoditi u skladu s troškovnikom. Za slučaj odstupanja i/ili promjene u odnosu na troškovnik, mora se pribaviti suglasnost nadzornog inženjera, odnosno projektanta.
3. | Jedinične cijene moraju obuhvaćati sav rad (pripremni, pomoćni i završni), materijal, transport, privremeno i trajno odlaganje materijala kao i otpadnog materijala, režijske i manipulativne troškove, te sva sredstva za rad.
4. | Sve stavke troškovnika podrazumijevaju dobavu, dopremu, skladištenje i privremeno odlaganje materijala na gradilištu kao i odvoz sa gradilišta i trajno odlaganje materijala.
5. | Izvođač je dužan osigurati gradilište i provoditi mjere zaštite na radu te ostale mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi (radnika i ostalih osoba koje mogu biti ugrožene). Troškovi osiguranja i organizacije gradilišta moraju se ukalkulirati u cijenu.
6. | Izvođač je dužan održavati red i čistoću gradilišta te provoditi mjere gospodarenja građevnim otpadom za cijelo vrijeme trajanja radova. Čišćenje gradilišta i gospodarenje građevnim otpadom moraju se ukalkulirati u cijenu.
7. | Izvođač je dužan osigurati dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine, kao i dokaze kvalitete za sve izvedene dijelove građevine i za sve radove. Ishođenje svih dokaza, isprava, ispitivanja, analiza i suglasnosti potrebno je ukalkulirati u cijenu.
8. | Sve predviđene radnje potrebne za predmetne radove izvoditi ovisno o vremenskim prilikama. Predvidjeti mogućnost demontaže dijelova krovišta i obnove krova u manjim etapama zbog potencijalno mogućeg lošeg vremena te naročito iznenadnih i intenzivnih ljetnih pljuskova. Objekt i krov tijekom cijelog vremena izvođenja radova moraju biti zaštićeni od procurivanja.
9. | U cijeni radova mora biti sadržan i otežani pristup krovištu objekta prilikom radova na obnovi krova sa uličnih strana (sjeverno i istočno pročelje): predvidjeti transport materijala preko tavana (montaža kose dizalice za krov sa ulične strane neće biti moguće).
A) ULIČNO PROČELJE
A. I. | SKELA I PRIPREMNI RADOVI
1. | SKELA
Za potrebe obnove pročelja potrebno je podići skelu i provesti istražne radove u suradnji sa predstavnikom Konzervatorskog odjela u Karlovcu.
Dovoz i montaža fasadne cijevne skele u svrhu sanacije pročelja, te demontaža i odvoz nakon završetka radova.
Skelu izvesti prema projektu i statičkom računu koji je izvođač dužan napraviti prije podizanja skele.
Skelu je potrebno izraditi prema pravilima struke i važećim zakonima, standardima i propisima, na nju postaviti svu potrebnu signalizaciju prema Zakonu.
Skela u svemu mora odgovarati postojećim propisima zaštite na radu i zaštite prolaznika. Svi materijali za izradu skele moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i standardima.
Skela se izrađuje od čeličnih bešavnih cijevi sa spojnim elementima i sa horizontalnim i kosim ukrućenjima.
Skelu je potrebno osigurati protiv deformacija, udara vjetra, protiv prevrtanja sidrenjem u objekt pomoću kuka za pričvršćenje skele i protiv udara groma.
Skela se oslanja i učvršćuje vijcima M12 preko metalnih podložnih papuča i fosni u čvrstu i stabilnu podlogu.
Radna platforma će se izvesti od dva reda mosnica debljine 4,8 cm i širine 25 cm koje se postavljaju jedna preko druge tako da drugi red pokriva reške prvog reda. Između mosnica postaviti krovnu ljepenku br. 120 sa preklopima min 10 cm ili PVC foliju.
Oko radnih platforma postavlja se zaštitna ograda visine 120 cm koja se sastoji od čeličnog rukohvata i ispune od čelične mreže. Uz podnožje ograde uz radnu platformu postaviti vertikalno mosnicu visine 20 cm.
Unutar skele postaviti željezne ili drvene ljestve za penjanje kako bi se mogao vršiti nadzor i konzervatorski nadzor.
Skelu zaštititi od udara groma uzemljenjem.
U jediničnu cijenu uračunati i zaštitni zastor od jutenih ili PE traka po cijeloj površini vanjske strane skele.
U cijenu uračunati i sav potrebni pomoćni materijal i pribor.
Transport materijala, komunikacija i rad se vrše sa vanjske strane zgrade preko skele, a ne kroz zgradu.
Minimalna širina skele iznosi 80 cm, a od zida pročelja se odmiče za 15-20 cm.
Prije davanja ponude izvođač treba na licu mjesta pregledati i utvrditi mogućnosti postave skele, uvjete pristupa, odlaganja materijala, zaštite prostora, elemenata i ljudi.
Visina skele do 10 m iznad tunelske skele.
Obračun skele po m2 vertikalne projekcije skele.
U cijenu stavke uračunati ishođenje rješenja o zauzimanju javne površine i plaćanje naknade za zauzimanje javne površine.
a/ | podizanje i demontaža skele | m2 | 228 |  | 0
b/ | rješenje za zauzimanje javne površine+naknada | kpl | 1 |  | 0
c/ | statički proračun - projekt skele | kpl | 1 |  | 0
2. | TUNELSKA SKELA
Doprema na gradilište, montaža, demontaža i odvoz tipske tunelske skele širine do 2,0 m za prolaz i zaštitu pješaka.
Tunelska skela se izrađuje od čeličnih bešavnih cijevi sa spojnim elementima i sa horizontalnim i kosim ukrućenjima, sidrenjem, gredica, fosni, zaštitnom ogradom po cijeloj visini i pokrovom od dva reda mosnica i nepropusne folije.
Izvedba prema projektu , statičkom računu, važećim zakonima, propisima, standardima i pravilima struke.
Nakon podizanja tunelske skele na skelu je potrebno postaviti svu signalizaciju (rasvjetu, znakovi upozorenja, putokazi), predvidjeti osiguranje ulaza u zgradu i prikladan prostor za odlaganje materijala.
Obračun tunelske skele po mt.
| podizanje i demontaža tunelske skele | mt | 11 |  | 0
3. | PE FOLIJA ZA ZAŠTITU
Dobava i postava, skidanje i zbrinjavanje nakon završenih radova PE folije za zaštitu prozora i vratiju i ostalog na pročelju (portafona, izvoda plinske peći, elektroormara, susjednih krovnih oluka, ukrasa i ostalog po odredbi konzervatorskog nadzora).
Folija se pričvršćuje na doprozornike i dovratnike pomoću drvenih letvica, ljepljive trake i sl. na način da ne oštećuje prozore i vrata što treba uračunati u cijenu.
U cijenu uključiti eventualno potrebne dodatne potkonstrukcije (daske, mosnice, panoe i sl.)
Obračun po m2 površine prozora, vratiju i ostalih zaštićenih elemenata.
| prozori, vrata, podovi, ostalo | m2 | 40 |  | 0
4. | DEMONTAŽA
Pažljiva demontaža natpisne ploče, nadžbukne alarm uređaja i držača za zastavu. Pospremanje na zaštićeno mjesto i ponovna montaža nakon sanacije uličnog pročelja.
a/ | natpisna ploča Zavoda | kom | 1 |  | 0
b/ | alarm | kom | 1 |  | 0
c/ | držač zastave | kom | 2 |  | 0
5. | KONZERVATORSKA ISTRAŽIVANJA
Konzervatorska istraživanja na pročelju na žbuci, profilacijama, pročeljnoj plastici i boji pročelja nakon postave skela, a prije rušenja i demontaža, radi utvrđivanja izvorne obrade žbuke i ukrasa na pročelju.
Konzervatorske istražne sonde izvesti po nalogu konzervatorskog nadzora na označenim mjestima na pročelju: soklu, prizemlju, katovima, vučenim profilacijama ukrasima, reljefima, plastici, stolariji i drugom.
Stavka uključuje izradu elaborata istražnih radova s ucrtanim i opisanim nalazima, fotodokumentaciju i prijedlog za sanaciju.
Obračun po broju istražnih sondi i kompletu elaborata.
a/ | istražne sonde | kom | 20 |  | 0
b/ | elaborat istražnih radova | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO A.I. SKELA I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
A. II. | SNIMANJE PROFILACIJA I IZRADA LIMENIH ŠABLONA
1. | Prije otucanja trošne žbuke treba detaljno snimiti vučene profilacije na građevini, izraditi limene šablone i po potrebi korigirati limene šablone prema uputama predstavnika Konzervatorskog odjela u Karlovcu.
Šablone treba dati na uvid i ovjeru predstavniku Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode koji potvrđuje njihovu ispravnost upisom u građevinski dnevnik.
Stavka uključuje čišćenje i eventualnu rekonstrukciju profilacije do izvorne (nulte) forme.
Čišćenje podrazumijeva uklanjanje slojeva nečistoće, prašine, smoga, naknadno nanesenih fasadnih žbukanih slojeva, starih naliča i slično.
Limene šablone se izrađuju prema očišćenim i retuširanim izvornim profilacijama.
Obračun po broju kompleta šablona za grubu i finu žbuku bez obzira na broj pomoćnih šablona zbog duljine profilacija.
U cijenu uključiti ovjeru konzervatorskog nadzora snimaka i šablone bez koje ne može početi obijanje žbuke.
Položaj vučenih profilacija označen je na fotografiji izvođača.
U vučene profilacije je ubrojena i dekorativna vučena profilacija na žbuci prizemlja sa dubokim užljebinama. Duboke užljebine su zapravo dekorativna vučena profilacija koja omeđuje kvadre.
Snimanje vučenih profilacija i izrada limenih šablona za:
1.1. | pozicija 1 na shemi -vučena profilacija prizemlja r.š. do 15 cm, između otvora prizemlja i razdjelnog vijenca prizemlje/kat | komplet | 1 |  | 0
1.2. | pozicija 2 na shemi -vučena profilacija prizemlja r.š. do 30 cm, između otvora prizemlja i razdjelnog vijenca prizemlje/kat | komplet | 1 |  | 0
1.3. | pozicija 3 na shemi - vučena profilacija razdijelnog vijenca prizemlje - kat r.š. do 15 cm | komplet | 1 |  | 0
1.4. | pozicija 4 na shemi -vučena profilacija razdijelnog vijenca prizemlje - kat r.š. do 50 cm, L oblik | komplet | 1 |  | 0
1.5. | pozicija 5 na shemi - vučena profilacija razdijelnog vijenca prizemlje - kat r.š. do 30 cm | komplet | 1 |  | 0
1.6. | pozicija 6 na shemi - vučena profilacija vijenca u nivou parapeta kata, r.š. do 30 cm | komplet | 1 |  | 0
1.7. | pozicija 7 na shemi - vučena profilacija vijenca u nivou parapeta kata, r.š. do 30 cm | komplet | 1 |  | 0
1.8. | pozicija 8 na shemi -vučena profilacija kata r.š. do 30 cm, između otvora kata i krovnog vijenca | komplet | 1 |  | 0
1.9. | pozicija 9 na shemi -vučena profilacija kata r.š. do 30 cm, između otvora kata i krovnog vijenca | komplet | 1 |  | 0
1.10. | pozicija 10 na shemi -vučena profilacija ispod krovnog vijenca r.š. do 70cm | komplet | 1 |  | 0
1.11. | pozicija 11 na shemi -vučena profilacija krovnog vijenca r.š. do 30cm, uključivo podgled vijeca | komplet | 1 |  | 0
1.12. | pozicija 12 na shemi -vučena profilacija iznad krovnog vijenca r.š. do 40 cm, neposeredno uza krovni limeni opšav | komplet | 1 |  | 0
1.13. | pozicija 13 na shemi -vučena profilacija kosa na timpanonu iznad vrata balkona 1. kata r.š. do 70 cm | komplet | 1 |  | 0
1.14. | pozicija 14 na shemi -vučena profilacija horizontalna na timpanonu iznad vrata balkona 1. kata r.š. do 70 cm | komplet | 1 |  | 0
1.15. | pozicija 15 na shemi -vučena profilacija oko prozora prizemlja r.š. do 30 cm | komplet | 1 |  | 0
1.16. | pozicija 16 na shemi -vučena profilacija oko ulaznih vrata prizemlja r.š. do 30 cm | komplet | 1 |  | 0
1.17. | pozicija 17 na shemi -vučena profilacija oko prozora kata r.š. do 30 cm | komplet | 1 |  | 0
1.18. | pozicija 18 na shemi -vučena profilacija iznad balkonskih vrata kata r.š. do 40 cm, polukrug | komplet | 1 |  | 0
1.19. | pozicija 19 na shemi -vučena profilacija kapitela stupova balkonskih vrata kata r.š. do 70 cm | komplet | 1 |  | 0
1.20. | pozicija 20 na shemi --vučena profilacija ispod limenih prozorskih klupčica prizemlja, r.š. do 15 cm | komplet | 1 |  | 0
1.21. | pozicija 21 na shemi --vučena profilacija ispod limenih prozorskih klupčica prizemlja, r.š. do 30 cm | komplet | 1 |  | 0
1.22. | pozicija 22 na shemi - šablona za dekorativnu vučenu profilaciju koja omeđuje kvadre u zoni prizemlja r.š. do 15 cm | komplet | 1 |  | 0
1.23. | pozicija 23 na shemi - šablona za užljebinu u žbuci 1/1 cm: koja omeđuje kvadre u zoni prizemlja i kata | komplet | 1 |  | 0
1.24. | pozicija 24 na shemi -profilacija unutar dekorativnih geometrijskih elemenata iznad prozora kata, rš do 30 cm | komplet | 1 |  | 0
1.25. | pozicija 25 na shemi -profilacija unutar dekorativnih geometrijskih elemenata iznad balkonskih vrata kata, rš do 30 cm | komplet | 1 |  | 0
1.26. | pozicija 26 na shemi -– profilacija na dekorativnim geometrijskim elementima ograde balkona i niše ispod prozora kata (stupovi kružnog presjeka) rš do 120 cm | komplet | 1 |  | 0
1.27. | pozicija 27 na shemi - profilacija uleknutih pravokutnika iznad otvora prozora i vrata kata rš do 15 cm | komplet | 2 |  | 0
1.28. | pozicija 28 na shemi - profilacija ispod kapitela pilastara drugog kata rš do 15 cm | komplet | 1 |  | 0
1.29. | pozicija 29 na shemi - profilacija konzolnog istaka iznad porozora drugog kata, rš do 30 cm | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO A.II. SNIMANJE PROFILACIJA I IZRADA LIMENIH ŠABLONA |  |  |  | 0
A. III. | OTUCANJE ŽBUKE
NAPOMENA:
Nakon podizanja skele žbuku na pročelju treba detaljno pregledati i vidjeti koju i koliko treba otući.
Izvoditelj radova u suradnji sa nadzornim inženjerom i predstavnikom Konzervatorskog odjela u Karlovcu napravit će procjenu o opsegu otucanja žbuke i to upisati u građevinski dnevnik. Radovi će se obračunati prema građevinskoj knjizi.
U ovom troškovniku je obuhvaćeno otucanje 100% žbuke. Na određenim mjestima se ostavljaju reperi. Obračun prema stvarno izvedenim radovima. Pročeljna plastika i reljefi ostaju.
Pročeljna plastika i reljefi se ne skidaju. Za njihovu obnovu treba uključiti restauratora.
Žbuka se otucava ručno do zdravih dijelova, sljubnice opeke se očiste na dubinu 1-2 cm, a cijeli zid očisti od prašine.
Ako se prilikom skidanja žbuke na nekim vijencima naiđe na montažnu potkonstrukciju (drvenu ili metalnu) potrebno je provjeriti da li je ta potkonstrukcija zdrava prije njenog ponovnog zatvaranja.
1. | Pažljivo ručno otucanje trošne produžne žbuke debljine 3-5 cm sa zidanog zida uličnog pročelja do zdravih dijelova (čvrste, ravne, suhe i čiste površine), čišćenje podloge, sakupljanje šute i odvoz na gradilišnu deponiju.
Fino mehaničko čišćenje zida od ostataka morta i čišćenje spojnica opeke do dubine 1-2 cm. Na određenim mjestima ostaviti repere.
Šutu sakupiti i odvesti na gradilišnu deponiju.
Stavka uključuje:
- pripremu uzoraka postojeće žbuke i dostavu konzervatorskom nadzoru s ovjerom
- čišćenje sljubnica od morta do dubine od 2 cm
- čišćenje čitave otucane površine žičanim četkama, temeljito otprašivanje i i višekratno pranje vodom pod pritiskom (do 200 Ba)
-sve potrebne popravke zida i profilacija od opeke, zatvaranje pukotina i sljubnica mortom na bazi hidrauličnog vapna velike čvrstoće radi poboljšanja cjelovitosti zidane konstrukcije uz upute konstruktera.
-sve potrebne popravke, izravnanje i priprema gornjih ploha parapeta za ugradnju klupčica
- provjeru vertikalnosti, izravnanje neravnina i krpanje vapnenocementnom žbukom na prethodno vodom navlaženoj podlozi
-pripremu podloge, pranje zidova nakon skidanja žbuke vodom pod pritiskom i ostale radove po uputama proizvođača nove žbuke
Ispitivanje vertikalnosti zida nakon postave skele vršiti uz prisustvo nadzornog inženjera. Obračun po satu rada KV radnika. Na crtežu pročelja označiti ustanovljene neravnine i kotirati njihove veličine.
Pranje zidova nakon otucanja žbuke vodom pod pritiskom.
NAPOMENA: kod otucanja postojeće žbuke osobito pažljiv treba biti u zoni oko pročeljne plastike i reljefa kako se oni nebi oštetili.
Obračunati sve koeficijente prema normi, špalete i slično i uključiti ih u jediničnu cijenu.
Obračun po površini ortogonalne projekcije pročelja sa kojeg se skida žbuka bez odbijanja otvora do 3,0 m2 sukladno GN 421 i bez odbijanja profilacija, počeljne plastike i reljefa u zoni obračuna.
a) | žbuka kazetirana (duboke užljebine) na središnjem dijelu prizemlja debljine cca 4-8 cm tj. kvadri omeđeni dekorativnom vučenom profilacijom; u cijenu uračunati sve potrebne koeficijente | m2 | 20 |  | 0
b) | glatka ravna žbuka između vijenca prizemlja i razdjelnog vijenca prizemlje/kat, pojas širne do 50 cm | m2 | 6 |  | 0
c) | glatka ravna žbuka između razdjelnog vijenca prizemlje/kat i vijenca parapeta kata, pojas širne do 100 cm | m2 | 12 |  | 0
d) | glatka ravna žbuka između vijenca parapeta kata i vijenca iznad otvora kata, zona oko prozora kata na lijevom i desnom dijelu zgrade (središnji dio zgrade izuzet) | m2 | 25 |  | 0
e) | glatka ravna žbuka između vijenca iznad otvora kata i podkrovnog vijenca, pojas širne do 50 cm | m2 | 6 |  | 0
f) | žbuka kazetirana (plitke užljebine) na lijevom i desnom dijelu dijelu prizemlja te središnjem dijelu kata, debljine cca 4-8 cm tj. kvadri omeđeni samo horizontalnom užlijebljenom 1/1 cm - vučenom profilacijom; u cijenu uračunati sve potrebne koeficijente
| * prizemlje lijevo | m2 | 13 |  | 0
| * prizemlje desno | m2 | 13 |  | 0
| * kat središnji dio | m2 | 20 |  | 0
2. | Ostala žbuka na malim pojedinačnim plohama oko pročeljne plastike ili reljefa. Obračun po m2 žbuke zajedno sa reljefom ili pročeljnom plastikom.
a/ | glatka žbuka u niši krovne vertikale i niši sa spojem sa susjednim objektom r.š. 40 cm: | mt | 22 |  | 0
b/ | glatka žbuka na špaleti ulaznih vratiju š= do 50 cm: | mt | 10 |  | 0
c/ | glatka žbuka na reljefu iznad prozora kata | kom | 2 |  | 0
d/ | glatka žbuka na reljefu iznad balkonskih vrata kata | kom | 1 |  | 0
e/ | glatka žbuka na timpanonu iznad vrata kata: | kom | 1 |  | 0
f/ | glatka žbuka na pilastaru velikog stupa kata | kom | 2 |  | 0
g/ | glatka žbuka na pilastaru malog parapetnog stupića kata | kom | 6 |  | 0
h/ | glatka žbuka na pravokutnim stupićima ograde balkona | kom | 4 |  | 0
i/ | ispitivanje vertikalnosti | sat | 2 |  | 0
j/ | pranje pročelja vodom pod pritiskom | m2 | 2 |  | 0
3. | PRIJEVOZ I ZBRINJAVANJE MATERIJALA OD RUŠENJA I DEMONTIRANOG MATERIJALA (ŽBUKA RAVNA)
a) | Ručni prijenos šute i otpadnog materijala u kantama, spuštanje koloturom do mjesta rada i deponiranje na gradilišnoj deponiji. Obračun po m3. (Suma m2 x d 0,05 x koef 1,15) | m3 | 7 |  | 0
b) | Utovar, prijevoz i istovar razvrstanog otpadnog materijala nakon skidanja žbuke i ostalog (limarije i sl.) u reciklažne centre.
U stavku uračunati plaćanje pristojbi za preuzimanje otpada.
| Obračun stavke prema m3 zbrinutog otpada uz predočenje dokumenta o preuzimanju materijala. (Suma m2 x d 0,05 x koef 1,15) | m3 | 7 |  | 0
4. | Pažljivo ručno otucanje trošne produžne žbuke sa vučenih vijenaca, vučenih okvira oko prozora, profilacija svih vrsta sve do zdravih dijelova, čišćenje podloga, sakupljanje šute i odvoz na gradilišnu deponiju.
Fino mehaničko čišćenje podloga od ostataka morta i čišćenje spojnica opeke do dubine 1-2 cm. Na određenim mjestima ostaviti repere.
Šutu sakupiti i odvesti na gradilišnu deponiju.
Podlogu nakon obijanja očistiti čeličnim četkama, reške očistiti skobama, sve otprašiti i oprati vodom.
Po potrebi se vrši i popravak oštećenja u podlozi od opeke. Izvade se sve klimave, oštećene i trule opeke i mort. Očisti se i ispere ležaj izvađene opeke. Mjesto se sanira opekom identičnom postojećim opekama poštujući okolni vez opeke i vrstu morta.
NAPOMENA: kod otucanja postojeće žbuke na vučenim profilacijama osobito pažljiv treba biti u zoni oko pročeljne plastike i reljefa kako se oni ne bi oštetili.
Obračunati sve koeficijente profilacija i uključiti ih u jediničnu cijenu (bez povećanja obračunske količine).
Obračun po duljini vertikalne projekcije vučene profilacije sa koje se skida žbuka i prema određenoj r.š. bez obzira na lomove, završetke, okape i slično.
4.1. | pozicija 1 na shemi -vučena profilacija prizemlja r.š. do 15 cm, između otvora prizemlja i razdjelnog vijenca prizemlje/kat | m | 12 |  | 0
4.2. | pozicija 2 na shemi -vučena profilacija prizemlja r.š. do 30 cm, između otvora prizemlja i razdjelnog vijenca prizemlje/kat | m | 12 |  | 0
4.3. | pozicija 3 na shemi - vučena profilacija, razdijelnog vijenca prizemlje - kat r.š. do 15 cm, uključivo dodatak profilacija na balkonu tj pročeljnoj plastici | m | 19 |  | 0
4.4. | pozicija 4 na shemi -vučena profilacija razdijelnog vijenca prizemlje - kat r.š. do 50 cm, L oblik, uključivo dodatak profilacija na balkonu | m | 17 |  | 0
4.5. | pozicija 5 na shemi - vučena profilacija razdijelnog vijenca prizemlje - kat r.š. do 30 cm, uključivo dodatak profilacija na balkonu | m | 17 |  | 0
4.6. | pozicija 6 na shemi - vučena profilacija vijenca u nivou parapeta kata, r.š. do 30 cm | m | 12 |  | 0
4.7. | pozicija 7 na shemi - vučena profilacija vijenca u nivou parapeta kata, r.š. do 30 cm | m | 12 |  | 0
4.8. | pozicija 8 na shemi -vučena profilacija kata r.š. do 30 cm, između otvora kata i krovnog vijenca | m | 12 |  | 0
4.9. | pozicija 9 na shemi -vučena profilacija kata r.š. do 30 cm, između otvora kata i krovnog vijenca | m | 12 |  | 0
4.10. | pozicija 10 na shemi -vučena profilacija ispod krovnog vijenca r.š. do 70cm | m | 12 |  | 0
4.11. | pozicija 11 na shemi -vučena profilacija krovnog vijenca r.š. do 30cm, uključivo podgled vijeca | m | 12 |  | 0
4.12. | pozicija 12 na shemi -vučena profilacija iznad krovnog vijenca r.š. do 40 cm, neposeredno uza krovni limeni opšav | m | 12 |  | 0
4.13. | pozicija 13 na shemi -vučena profilacija kosa na timpanonu iznad vrata balkona 1. kata r.š. do 70 cm | m | 2 |  | 0
4.14. | pozicija 14 na shemi -vučena profilacija horizontalna na timpanonu iznad vrata balkona 1. kata r.š. do 70 cm | m | 2 |  | 0
4.15. | pozicija 15 na shemi -vučena profilacija oko prozora prizemlja r.š. do 30 cm | m | 10 |  | 0
4.16. | pozicija 16 na shemi -vučena profilacija oko ulaznih vrata prizemlja r.š. do 30 cm | m | 7 |  | 0
4.17. | pozicija 17 na shemi -vučena profilacija oko prozora kata r.š. do 30 cm | m | 10 |  | 0
4.18. | pozicija 18 na shemi -vučena profilacija iznad balkonskih vrata kata r.š. do 40 cm, polukrug | m | 2.5 |  | 0
4.19. | pozicija 19 na shemi -vučena profilacija kapitela stupova balkonskih vrata kata r.š. do 70 cm | m | 2 |  | 0
4.20. | pozicija 20 na shemi --vučena profilacija ispod limenih prozorskih klupčica prizemlja, r.š. do 15 cm | m | 3 |  | 0
4.21. | pozicija 21 na shemi --vučena profilacija ispod limenih prozorskih klupčica prizemlja, r.š. do 30 cm | m | 3 |  | 0
4.22. | pozicija 22 na shemi - dekorativna vučena profilacija koja omeđuje kvadre u zoni prizemlja r.š. do 15 cm | m | 43 |  | 0
4.23. | pozicija 23 na shemi - užljebine u žbuci 1/1 cm: koja omeđuje kvadre u zoni prizemlja i kata | m | 90 |  | 0
4.24. | pozicija 24 na shemi -profilacija unutar dekorativnih geometrijskih elemenata iznad prozora kata, rš do 30 cm | m | 5 |  | 0
4.25. | pozicija 25 na shemi -profilacija unutar dekorativnih geometrijskih elemenata iznad balkonskih vrata kata, rš do 30 cm | m | 2.5 |  | 0
4.26. | pozicija 26 na shemi - na dekorativnim geometrijskim elementima ograde balkona i niše ispod prozora kata (stupovi kružnog presjeka) rš do 120 cm, obračun 1m/kom stupa | m | 22 |  | 0
4.27. | pozicija 27 na shemi - profilacija uleknutih pravokutnika iznad otvora prozora i vrata kata rš do 15 cm | m | 3 |  | 0
4.28. | pozicija 28 na shemi - profilacija ispod kapitela pilastara drugog kata rš do 15 cm | m | 2 |  | 0
4.29. | pozicija 29 na shemi - profilacija konzolnog istaka iznad porozora drugog kata, rš do 30 cm | m | 5 |  | 0
5. | PRIJEVOZ I ZBRINJAVANJE MATERIJALA OD RUŠENJA I DEMONTIRANOG MATERIJALA (PRIFILACIJE)
a) | Ručni prijenos šute i otpadnog materijala u kantama, spuštanje koloturom do mjesta rada i deponiranje na gradilišnoj deponiji. Obračun po m3. (Suma m1 x rš 30 cm x d 0,03 x koef 1,15) | m3 | 4 |  | 0
b) | Utovar, prijevoz i istovar razvrstanog otpadnog materijala nakon skidanja žbuke i ostalog (limarije i sl.) u reciklažne centre.
U stavku uračunati plaćanje pristojbi za preuzimanje otpada.
| Obračun stavke prema m3 zbrinutog otpada uz predočenje dokumenta o preuzimanju materijala. (Suma m1 x rš 30 cm x d 0,03 x koef 1,15) | m3 | 4 |  | 0
| UKUPNO A.III. OTUCANJE ŽBUKE |  |  |  | 0
A. IV. | ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI
1. | Zazidavanja
a) | Zazidavanje manjih rupa veličine do 30/30 cm na uličnom pročelju nastalih zbog ispadanja opeke ili jačih oštećenja.
| Obračun po komadu zazidanih rupa odnosno oštećenja. | kom | 10 |  | 0
b) | Zazidavanje oštećenja na istaknutoj zidanoj potkonstrukciji na vijencima.
| Obračun po mt zazidanih oštećenih dijelova na potkonstrukcijama vijenaca. | mt | 15 |  | 0
2. | Prskanje dijelova uličnog pročelja sa kojih je skinuta žbuka cementnim špricem 1:2 do 1:3 (cement:agregat 0-4 mm) uz prethodno vlaženje vodom.
| Obračun po površini ortogonalne projekcije kompletnog pročelja (ravne površine, vučene profilacije, okviri i sl.) bez odbijanja otvora: (12,00 rš x 8,35 v) | m2 | 101 |  | 0
3.1. | Ručno žbukanje ravnih dijelova zidova od opeke (dijelova uličnog pročelja sa kojih je skinuta oštećena žbuka) grubom i finom vapnenocementnom žbukom nakon nanošenja cementnog šprica.
Žbuka je sastava zrnatosti i obrade prema rezultatima konzervatorskog istraživanja odnosno po nalogu konzervatorskog nadzora.
Debljina žbuke je prema ostavljenim reperima (4-5 cm). Dijelove pročelja gdje je žbuka deblja treba rabicirati, a žbuku nanositi u više slojeva.
Žbuku nanositi po uputi proizvođača i nalogu konzervatorskog nadzora.
Koristiti potrebnu oplatu i letvice kod žbukanja plitkih istaka.
Finu žbuku zaravnati i zagladiti osim na dijelovima gdje se izvode vijenci i sl. i gdje se nanosi neki drugi završni sloj kako bi on dobro prianjao.
Kvalitetu žbuke izvođač dokazuje stručnim nalazom ovlaštene ustanove, a uključeno je u cijenu stavke.
U jediničnu cijenu uključiti sve utore, istake špalete, sav rad, pomoćni rad, materijal i transport.
Obračunati sve koeficijente prema normi, špalete i slično i uključiti ih u jediničnu cijenu bez povećanja obračunske površine.
Obračun po površini ortogonalne projekcije pročelja sa kojeg se skida žbuka bez odbijanja otvora do 3,0 m2 sukladno GN 421 i bez odbijanja profilacija, počeljne plastike i reljefa u zoni obračuna.
a) | žbuka kazetirana (duboke užljebine) na središnjem dijelu prizemlja debljine cca 4-8 cm tj. kvadri omeđeni dekorativnom vučenom profilacijom; u cijenu uračunati sve potrebne koeficijente | m2 | 20 |  | 0
b) | glatka ravna žbuka između vijenca prizemlja i razdjelnog vijenca prizemlje/kat, pojas širne do 50 cm | m2 | 6 |  | 0
c) | glatka ravna žbuka između razdjelnog vijenca prizemlje/kat i vijenca parapeta kata, pojas širne do 100 cm | m2 | 12 |  | 0
d) | glatka ravna žbuka između vijenca parapeta kata i vijenca iznad otvora kata, zona oko prozora kata na lijevom i desnom dijelu zgrade (središnji dio zgrade izuzet) | m2 | 25 |  | 0
e) | glatka ravna žbuka između vijenca iznad otvora kata i podkrovnog vijenca, pojas širne do 50 cm | m2 | 6 |  | 0
f) | žbuka kazetirana (plitke užljebine) na lijevom i desnom dijelu dijelu prizemlja te središnjem dijelu kata, debljine cca 4-8 cm tj. kvadri omeđeni samo horizontalnom užlijebljenom 1/1 cm - vučenom profilacijom; u cijenu uračunati sve potrebne koeficijente
| * prizemlje lijevo | m2 | 13 |  | 0
| * prizemlje desno | m2 | 13 |  | 0
| * kat središnji dio | m2 | 20 |  | 0
3.2. | Ostala žbuka na malim pojedinačnim plohama oko pročeljne plastike ili reljefa. Obračun po m2 žbuke zajedno sa reljefom ili pročeljnom plastikom.
a/ | glatka žbuka u niši krovne vertikale i niši sa spojem sa susjednim objektom r.š. 40 cm: | mt | 22 |  | 0
b/ | glatka žbuka na špaleti ulaznih vratiju š= do 50 cm: | mt | 10 |  | 0
c/ | glatka žbuka na reljefu iznad prozora kata | kom | 2 |  | 0
d/ | glatka žbuka na reljefu iznad balkonskih vrata kata | kom | 1 |  | 0
e/ | glatka žbuka na timpanonu iznad vrata kata: | kom | 1 |  | 0
f/ | glatka žbuka na pilastaru velikog stupa kata | kom | 2 |  | 0
g/ | glatka žbuka na pilastaru malog parapetnog stupića kata | kom | 6 |  | 0
h/ | glatka žbuka na pravokutnim stupićima ograde balkona | kom | 4 |  | 0
4. | Ručno žbukanje vučenih vijenaca, vučenih okvira, vučenih profilacija grubom i finom vapnenocementnom žbukom nakon nanošenja cementnog šprica.
Žbuka je sastava zrnatosti i obrade prema rezultatima konzervatorskog istraživanja odnosno po nalogu konzervatorskog nadzora odnosno kao u prethodnoj stavci.
Profilacije se izvode šablonama koje je odobrio konzervatorski nadzor uz obaveznu upotrebu vodilica.
U jediničnu cijenu obračunati sve koeficijente prema normi, sav rad, materijal bez povećanja obračunske površine.
Obračun po mt izvedene vučene profilacije (srednja linija) bez dodataka na lomove unutar vijenca, promjene smjera i završetke.
4.1. | pozicija 1 na shemi -vučena profilacija prizemlja r.š. do 15 cm, između otvora prizemlja i razdjelnog vijenca prizemlje/kat | m | 12 |  | 0
4.2. | pozicija 2 na shemi -vučena profilacija prizemlja r.š. do 30 cm, između otvora prizemlja i razdjelnog vijenca prizemlje/kat | m | 12 |  | 0
4.3. | pozicija 3 na shemi - vučena profilacija, razdijelnog vijenca prizemlje - kat r.š. do 15 cm, uključivo dodatak profilacija na balkonu tj pročeljnoj plastici | m | 19 |  | 0
4.4. | pozicija 4 na shemi -vučena profilacija razdijelnog vijenca prizemlje - kat r.š. do 50 cm, L oblik, uključivo dodatak profilacija na balkonu | m | 17 |  | 0
4.5. | pozicija 5 na shemi - vučena profilacija razdijelnog vijenca prizemlje - kat r.š. do 30 cm, uključivo dodatak profilacija na balkonu | m | 17 |  | 0
4.6. | pozicija 6 na shemi - vučena profilacija vijenca u nivou parapeta kata, r.š. do 30 cm | m | 12 |  | 0
4.7. | pozicija 7 na shemi - vučena profilacija vijenca u nivou parapeta kata, r.š. do 30 cm | m | 12 |  | 0
4.8. | pozicija 8 na shemi -vučena profilacija kata r.š. do 30 cm, između otvora kata i krovnog vijenca | m | 12 |  | 0
4.9. | pozicija 9 na shemi -vučena profilacija kata r.š. do 30 cm, između otvora kata i krovnog vijenca | m | 12 |  | 0
4.10. | pozicija 10 na shemi -vučena profilacija ispod krovnog vijenca r.š. do 70cm | m | 12 |  | 0
4.11. | pozicija 11 na shemi -vučena profilacija krovnog vijenca r.š. do 30cm, uključivo podgled vijeca | m | 12 |  | 0
4.12. | pozicija 12 na shemi -vučena profilacija iznad krovnog vijenca r.š. do 40 cm, neposeredno uza krovni limeni opšav | m | 12 |  | 0
4.13. | pozicija 13 na shemi -vučena profilacija kosa na timpanonu iznad vrata balkona 1. kata r.š. do 70 cm | m | 2 |  | 0
4.14. | pozicija 14 na shemi -vučena profilacija horizontalna na timpanonu iznad vrata balkona 1. kata r.š. do 70 cm | m | 2 |  | 0
4.15. | pozicija 15 na shemi -vučena profilacija oko prozora prizemlja r.š. do 30 cm | m | 10 |  | 0
4.16. | pozicija 16 na shemi -vučena profilacija oko ulaznih vrata prizemlja r.š. do 30 cm | m | 7 |  | 0
4.17. | pozicija 17 na shemi -vučena profilacija oko prozora kata r.š. do 30 cm | m | 10 |  | 0
4.18. | pozicija 18 na shemi -vučena profilacija iznad balkonskih vrata kata r.š. do 40 cm, polukrug | m | 2.5 |  | 0
4.19. | pozicija 19 na shemi -vučena profilacija kapitela stupova balkonskih vrata kata r.š. do 70 cm | m | 2 |  | 0
4.20. | pozicija 20 na shemi --vučena profilacija ispod limenih prozorskih klupčica prizemlja, r.š. do 15 cm | m | 3 |  | 0
4.21. | pozicija 21 na shemi --vučena profilacija ispod limenih prozorskih klupčica prizemlja, r.š. do 30 cm | m | 3 |  | 0
4.22. | pozicija 22 na shemi - dekorativna vučena profilacija koja omeđuje kvadre u zoni prizemlja r.š. do 15 cm | m | 43 |  | 0
4.23. | pozicija 23 na shemi - užljebine u žbuci 1/1 cm: koja omeđuje kvadre u zoni prizemlja i kata | m | 90 |  | 0
4.24. | pozicija 24 na shemi -profilacija unutar dekorativnih geometrijskih elemenata iznad prozora kata, rš do 30 cm | m | 5 |  | 0
4.25. | pozicija 25 na shemi -profilacija unutar dekorativnih geometrijskih elemenata iznad balkonskih vrata kata, rš do 30 cm | m | 2.5 |  | 0
4.26. | pozicija 26 na shemi - na dekorativnim geometrijskim elementima ograde balkona i niše ispod prozora kata (stupovi kružnog presjeka) rš do 120 cm, obračun 1m/kom stupa | m | 22 |  | 0
4.27. | pozicija 27 na shemi - profilacija uleknutih pravokutnika iznad otvora prozora i vrata kata rš do 15 cm | m | 3 |  | 0
4.28. | pozicija 28 na shemi - profilacija ispod kapitela pilastara kata rš do 15 cm | m | 2 |  | 0
4.29. | pozicija 29 na shemi - profilacija konzolnog istaka iznad porozora kata, rš do 30 cm | m | 5 |  | 0
5. | Izvedba cementnog morta u nagibu sa gornje strane prozorskih klupčica i profilacija u žbuci, a prije montaže limenih opšava.
Obračun po m1 horizontalne površine stvarno izvedene u cementnom mortu.
U cijenu uračunati skidanje stare popucale podloge i zbrinjavanje otpada.
| - prozorske klupčice: | m | 6 |  | 0
| - vijenci: | m | 36 |  | 0
| UKUPNO A.IV. ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
A. V. | LIMARSKI RADOVI
1. | Demontaža, spuštanje na tlo, utovar i odvoz na gradsku deponiju kompletne postojeće limarije na uličnom pročelju.
Uračunati plaćanje svih potrebnih pristojbi za zbrinjavanje otpada.
Obračun po mt demontiranih limenih elemenata.
a) | - ležeći žlijeb r.š. 66 cm: | mt | 12 |  | 0
Prilikom demontaže ležećeg žlijeba potrebno je skinuti dio pokrova krova odnosno 2-3 reda crijepa što treba uračunati u cijenu. Crijep vratiti na mjesto do montaže novog ležećeg žlijeba.
b) | - oluk sa svim fazonskim komadima: | mt | 8.5 |  | 0
U cijenu uračunati demontažu svih pričvrsnica, obujmica, kuka, fazonskih komada, spojeva na ležeći žlijeb i spoja na kanalizirani odvod.
Također uključiti osiguranje i zaštitu spoja na kanalizacijsku mrežu tijekom izvedbe pročelja, sva potrebna razbijanja i krpanja.
U cijenu uključiti za vrijeme radova na pročelju stalnu nesmetanu odvodnju s krova. Montirati privremeni oluk odmaknut od pročelja za cca 1 metar.
c) | - opšav završnog krovnog vijenca (ispod ležećeg žlijeba) r.š. 66 cm: | mt | 12 |  | 0
d) | - opšav kosog timpanona iznad prozora 2. kata r.š. 45 cm: | mt | 2 |  | 0
e) | - opšav ravnog istaka iznad vrata i prozora 2. kata r.š. 45 cm: | mt | 4.5 |  | 0
f) | - prozorska klupčica prozora prizemlja r.š. 45 cm: | mt | 3 |  | 0
g) | - prozorska klupčica prozora 1. kata, 3a r.š. 45 cm: | mt | 3 |  | 0
2. | Izrada dobava dostava i montaža nove limarije iz cinkotit lima debljine 0,7 mm.
U cijenu uključiti podložni razdjelni sloj ispod lima.
Opšavi se postavljaju sa vanjskim rubom prepuštenim min 4 cm od gotovog obrađenog pročelja, sa okapom min 3 cm i propisanim padom prema vanjskom rubu (min 5°) . Na unutarnjem rubu do zida opšav je podignut uz pročelje 5 cm i podvučen pod žbuku 2 cm, a na prozoru se podigne na doprozornik i kita trajnoelastičnim kitom.
U jediničnu cijenu uračunati sve potrebne fazonske komade, držače i materijal za učvršćenje te postavljanje neposutog impregniranog krovnog kartona na žbukane vijence ispod lima kao i izvedbu reške u zidu na spoju zida i lima.
Jedinična cijena sadrži sve potrebne koeficijente specifičnih profilacija, oblika i sl. (bez povećanja obračunske površine) .
U cijenu stavke uračunati sav rad, materijal, pomoćni materijal, transport, izmjere, izrade nacrta, ovjere kod konzervatorskog nadzora.
Obračun po mt izvedenog novog opšava.
Sve mjere kontrolirati na gradilištu.
a) | - ležeći žlijeb r.š. 66 cm: | mt | 12 |  | 0
Prilikom montaže novog ležećeg žlijeba potrebno je skinuti dio pokrova krova odnosno 2-3 reda crijepa što treba uračunati u cijenu. Crijep vratiti na mjesto.
b) | - oluk sa svim fazonskim komadima: | mt | 9 |  | 0
Cijena uključuje dobavu i montažu novih odvodnih vertikalnih oluka nakon dovršetka obnove fasade na isto mjesto, sve potrebne spojne i fazonske elemente (obujmice, pričvrsnice, kuke, fazonske komade) i sav ostali potreban pribor i rad, spajanje sa ležećim žlijebom i kanaliziranim odvodom.
c) | - opšav završnog krovnog vijenca (ispod ležećeg žlijeba) r.š. 66 cm: | mt | 12 |  | 0
d) | - opšav kosog timpanona iznad prozora 2. kata r.š. 45 cm: | mt | 2 |  | 0
e) | - opšav ravnog istaka iznad vrata i prozora 2. kata r.š. 45 cm: | mt | 4.5 |  | 0
f) | - prozorska klupčica prozora prizemlja r.š. 45 cm: | mt | 3 |  | 0
g) | - prozorska klupčica prozora 1. kata, 3a r.š. 45 cm: | mt | 3 |  | 0
| UKUPNO A.V. LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
A. VI. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
1. | BOJANJE PROČELJA
Žbukana podloga prije bojanja odnosno impregniranja mora biti suha (sušenje 7-14 dana).
Dobava potrebnog materijala i pribora i bojanje novoožbukanog pročelja (sve vrste žbuka, vijenaca i pročeljne plastike) silikatnom bojom u više tonova i u više faza po jednom od sustava bojenja pročelja:
-prvi premaz-fasadna vodoodbojna bezbojna paropropusna impregnacija 1x.
-drugi premaz-2x nanošenje boje na mineralne završne žbuke koja treba biti silikatna, paropropusna, vodoodbojna, protuprašna, vodoperiva i otporna na atmosferilije i UV zrake. Boja treba biti otporna na razvoj mikroorganirama (ph 11-13), a bez biocidnih dodataka, vrlo niske emisije hlapljivih organskih spojeva.
Sve slojeve nanositi prema uputama proizvođača i predstavnika KONZERVATORSKOG ODJELA U KARLOVCU.
Boje, tonove na pojedinim plohama, vijencima i profilacijama i tehnologiju bojanja odabire KONZERVATORSKI ODJEL U KARLOVCU. prema konzervatorskim nalazima.
Priložiti atest.
U jediničnu cijenu uključiti sav rad, materijal, pomoćni materijal, transporti
NAPOMENA: na mjestima gdje nije bilo potrebno otući postojeću žbuku potrebno je uz prethodno kitanje premazati podlogu sredstvom za ujednačavanje.
Obračun po površini ortogonalne projekcije kompletnog pročelja (ravne površine, vučene profilacije, okviri i sl.) bez odbijanja otvora: (12,00 rš x 8,35 v)
a/ | impregnacija: | m2 | 101 |  | 0
b/ | bojanje 1.puta: | m2 | 101 |  | 0
c/ | bojanje 2.puta: | m2 | 101 |  | 0
2. | ANTIGRAFITNI PREMAZ
Premazivanje dijela uličnog pročelja zaštitnim paropropusnim prozirnim sredstvom koje omogućava samočišćenje plohe oborinskim vodama, zaštitu od ulja, grafita, prljavštine i ostalih štetnih utjecaja.
Impregnacija treba biti neotrovna, na bazi vode, bez otapala (vrlo niske emisije VOC/HOS), bez silikona (da ne mijenja boju), neblješteća, UV postojana i bez nanotehnologje, biorazgradiva i prikladna za nanošenje na isušujuću žbuku.
Pripremu podloge, zaštitu i premazivanje izvesti po uputama proizvođača u min 2 sloja.
Obračun po m2 vertikalne projekcije odnosnog dijela pročelja bez povećanja obračunske površine.
| bojanje 1.puta: | m2 | 36 |  | 0
| bojanje 2.puta: | m2 | 36 |  | 0
3. | KAMENI SOKL-IMPREGNACIJA
Premazivanje kamenog sokla bezbojnim hidrofobnim impregnacijskim sredstvom.
Obračun po m2 vertikalne projekcije sokla i okvira bez odbijanja otvora:
|  | m2 | 8 |  | 0
A. VI. | UKUPNO A.VI. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
A. VII. | RAZNI RADOVI
1. | Čišćenje i pranje gradilišta (tratoara) u toku radova i nakon izvedenih radova i odvoz nerazvrstanog otpadnog materijala na gradski deponij uz plaćanje svih pristojbi.
a/ | čišćenje i pranje | m2 | 30 |  | 0
b/ | odvoz nerazvrstanog otpada +pristojbe | m3 | 3 |  | 0
2. | Po nalogu nadzornog inženjera izvođenje dodatnih i pomoćnih radova, pripomoć obrtnicima, manji popravci koji nisu bili predviđeni troškovnikom a potrebno ih je izvršiti obračunat će se prema utrošenim satima rada.
a/ | NKV radnik | sati | 5 |  | 0
b/ | KV radnik | sati | 5 |  | 0
c/ | VKV radnik | sati | 5 |  | 0
| UKUPNO A.VII. RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
A. VIII. | RESTAURATORSKI RADOVI
NAPOMENA:
Nakon podizanja skele i detaljne provedbe istražnih radova predstavnik KONZERVATORSKOG ODJEL AU KARLOVCU će odrediti koje elemente pročeljne plastike treba zamijeniti, koje je moguće obnoviti na licu mjesta (restaurirati), a koje je potrebno samo očistiti.
Ove radove čišćenja i obnove pročeljne plastike na licu mjesta izvodi ovlašteni restaurater.
Impregnacija prije bojanja i bojanje pročeljne plastike je obračunato u soboslikarsko-ličilačkim radovima.
Prije davanja ponude obavezan je uvid na licu mjesta.
1. | Čišćenje, obnova i eventualna izrada novih elemenata pročeljne plastike.
a) Čišćenje se izvodi do nulte forme. Čišćenje do nulte forme podrazumijava pažljivo ručno mehaničko čišćenje četkanjem od nečistoća i slojeva završne žbuke i boje i pranje vodom pod pritiskom .
b) Restauracija odnosno obnova na licu mjesta podrazumijeva reprofilaciju manje oštećenih dijelova odgovarajućim materijalom prema izvornim postojećim elementima s izoštravanjem forme, dograđivanje manjih dijelova istovjetnim materijalom tehnikom kiparskog retuša, imobiliziranje nehrđajućim sidrima i završni silikonski premaz za zaštitu od atmosferilija.
c) Izrada novog elementa NIJE PREDMET TROŠKOVNIKA VEĆ ĆE SE PREMA POTREI UGOVORITI NAKNADNO. Ti radovi uključuju demontažu oštećenog elementa, odvoz u radionicu, izmjeru i izradu nacrta, domodeliranje, izradu silikonskog kalupa, lijavanje novih elemenata od štukaturnog materijala, doprema obnovljene plastike na gradilište, vješanje i sidrenje nehrđajućim materijalom. Materijal , izgled i obrada trebaju odgovarati izvornom nalazu i konzervatorskim istraživanjima. Prilikom punjenja kalupa smjesom za izradu odljeva ugrađuje se prihvatna armatura od mehrđajućeg materijala. Ako na licu mjesta postoje pukotine u podlozi zida treba ih zapuniti odgovarajućom masom. Gotovi odljevi se postavljaju na očišćenu i čvrstu podlogu i učvršćuju nehrđajućim klinovima. Nakon postave izvodi se retuš ako je došlo do sitnih oštećenja prilikom ugradnje ili na spojevima pojedinih dijelova. Otpadni materijal treba zbrinuti prema važećim propisima odvozom na deponiju i plaćanjem svih potrebnih pristojbi.
Obavezan je uvid na licu mjesta prije davanja ponude.
U jediničnu cijenu uključiti sav rad, materijal, pomoćni materijal, transport, kalupe, odljeve, dodatne faktore.
Obračun se vrši po komadu, kompletu ili površini vertikalne projekcije plastike ili reljefa.
POPIS PLASTIKE I RELJEFA NA ULIČNOM PROČELJU:
1.1. | KAPITEL PILASTARA
Plastika se nalazi na žbukanom dijelu pročelja eteže kata.
Potrebno je izvesti čišćenje i obnovu na licu mjesta ovisno o stanju na licu mjesta.
a/ | čišćenje | kom | 2 |  | 0
b/ | obnova | kom | 2 |  | 0
1.2. | KONZOLE BALKONA
Plastika se nalazi na konzolama balkona
Potrebno je izvesti čišćenje i obnovu na licu mjesta ovisno o stanju na licu mjesta. Obračun po stranicama
a/ | čišćenje | kom | 6 |  | 0
b/ | obnova | kom | 6 |  | 0
2. | KAMENI SOKL
Kameni sokl je potrebno oprati vodom pod pritiskom i očistiti od naliča boje, smoga i prašine, očistiti sljubnice.
Nakon pranja i čišćenja oštećene dijelove treba reprofilirati materijalom za reparaturu kamena i restauraciju izvornog oblika tehnikom kiparskog retuša. Nanošenje materijala prema uputi proizvođača. Nakon sušenja sanirana oštećenja ručno štokati.
U cijenu uračunati izradu rubnih pasica na elementima i fugiranje kamenih blokova.
Radove obavezno izvoditi u suradnji sa predstavnikom Konzervatorskog odjela u Karlovcu.
U cijenu uračunati korištenje pomoćne oplate, letvica i sličnog.
a/ | Obračun mehaničkog čišćenja od naknadno nanesenih slojeva preko kamena po m2 vertikalne projekcije sokla i okvira bez odbijanja otvora:
|  | m2 | 9 |  | 0
b/ | Obračun pranja po m2 vertikalne projekcije sokla i okvira bez odbijanja otvora:
|  | m2 | 9 |  | 0
c/ | Obračun izrade rubnih pasica na elementima i fugiranje kamenih blokova po m2 vertikalne projekcije sokla i okvira bez odbijanja otvora:
|  | m2 | 9 |  | 0
d/ | Obračun reprofilacije po komadu obrađenih oštećenja veličine 15x15 cm
|  | kom | 5 |  | 0
| UKUPNO A.VIII. RESTAURATORSKI RADOVI |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
TROŠKOVNIK
Sanacija uličnog i dvorišnog pročelja zgrade ZZJZ KŽ, Mažuranićeva obala 5
REKAPITUACIJA
A. I. | SKELA I PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
A. II. | SNIMANJE PROFILACIJA I IZRADA LIMENIH ŠABLONA |  |  | 0
A. III. | OTUCANJE ŽBUKE |  |  | 0
A. IV. | ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI |  |  | 0
A. V. | LIMARSKI RADOVI |  |  | 0
A. VI. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI |  |  | 0
A. VII. | RAZNI RADOVI |  |  | 0
A. VIII. | RESTAURATORSKI RADOVI |  |  | 0
|  | UKUPNO: |  | 0
|  |  | + pdv | 0
|  |  | SVEUKUPNO S PDV-om: | 0

## Slike
k.č.br. 1434/1, k.o. Karlovac II, Obala Vladimira Mažuranića 5, Karlovac