## List1
REFERETNI MATERIJAL KOMPATIBILAN SA SUSTAVOM HACH
Ev.br.: 053/2026
Redni broj | NAZIV – VRSTA | Mjerna jedinica količine | Planirana količina za 2026.god. | Jedinična cijena (bez PDV-a) € | Cijena za planiranu količinu (bez PDV –a) €
1. | Kivetni test za određivanje amonijaka u vodi (2 - 47 mg N/l) | pakiranje | 3
2. | Kivetni test za određivanje amonijaka u vodi (0,015 - 2,0 mg N/l) | pakiranje | 5
3. | Kivetni test za određivanje amonijaka u vodi (0,005 - 0,05 mg N/l) | pakiranje | 2
4. | Kivetni test za određivanje nitrita u vodi (0,0015 - 0,03 mg N/l) | pakiranje | 2
5. | Kivetni test za određivanje nitrita u vodi (0,015 - 0,6 mg N/l) | pakiranje | 5
6. | Kivetni test za određivanje nitrata u vodi (0,23 - 13,5 mg N/l) | pakiranje | 5
7. | Kivetni test za određivanje ukupnog dušika u vodi ( 1 - 16 mg N/l) | pakiranje | 17
8. | Kivetni test za određivanje ukupnog dušika u vodi ( 5 - 40 mg N/l) | pakiranje | 10
9. | Kivetni test za određivanje kemijske potrošnje kisika u vodi ( 0 - 1000 mg/l O2) | pakiranje | 20
10. | Kivetni test za određivanje permanganatnog indeksa u vodi (0,5-10 mg/l O2) | pakiranje | 17
11. | Kivetni test za određivanje bakra u vodi (0,01 - 1,0 mg/l O2) | pakiranje | 17
12. | Kivetni test za određivanje željeza u vodi (0,01 - 1,0 mg/lO2) | pakiranje | 20
13. | Kivetni test za određivanje cinka u vodi (0,2 - 6,0 mg/l) | pakiranje | 17
14. | Kivetni test za određivanje aluminija u vodi (0,02 - 0,5 mg/l) | pakiranje | 7
15. | Komplet reagensa za razgradnju metala | pakiranje | 1
16. | Kivetni test za određivanje sulfita u vodi (0,1 - 5,0 mg/l) | pakiranje | 1
17. | Kivetni test za određivanje AOX-a u vodi (0,05 - 3,0 mg/l) | pakiranje | 4
18. | Kivetni test za anionske detergente (0,05-2,00 mg/l) | pakiranje | 15
19. | Kivetni test za neionske detergente (0,2-6 mg/l) | pakiranje | 10
20. | Kivetni test za fenole (0,05-5,0 mg/l) | pakiranje | 10
21. | Standard za mutnoću < 0,1 NTU | pakiranje (a 500 ml) | 1
22. | Standard za mutnoću 10 NTU | pakiranje (a 500 ml) | 1
23. | Standard za mutnoću 20 NTU | pakiranje (a 500 ml) | 1
24. | Standard za mutnoću 100 NTU | pakiranje (a 500 ml) | 1
25. | Standard za mutnoću 800 NTU | pakiranje (a 500 ml) | 1
26. | Standard za boju 500 PtCo | pakiranje (a 500 ml) | 1
27. | Standard za KPK 300 mg/l | pakiranje (a 500 ml) | 2
28. | pH standard 4,005 pri 25°C | pakiranje (a 500 ml) | 1
29. | pH standard 7,000 pri 25°C | pakiranje (a 500 ml) | 1
30. | pH standard 10,000 pri 25°C | pakiranje (a 500 ml) | 1
31. | ORP standardna otopina ZOBELL´S Cal. Stand za MTC | pakiranje (a 500 ml) | 1
32. | Multiparametarski standard za ukupni dušik i amonijak | pakiranje | 1
33. | Silikonsko ulje | pakiranje (a 15 ml) | 2
34. | Nastavci za pipete 0,2 - 1,0 ml | pakiranje (a 100 komada) | 5
35. | Nastavci za pipete 1,0 - 5,0 ml | pakiranje (a 75 komada) | 7
36. | pH digitalna sonda, Hach | komad | 1
37. | Sonda za vodljvost, Hach | komad | 1
38. | ORP elektroda, Hach | komad | 1
39. | Standard za kloride 1000 mg/l | pakiranje (a 500 ml) | 1
40. | Standard za sulfate 1000 mg/l | pakiranje (a 500 ml) | 1
41. | Standard za ukupnu tvrdoću 1000 mg/l | pakiranje (a 500 ml) | 2
42. | Standard za fosfate 1 mg/l PO4 | pakiranje (a 500 ml) | 2
43. | Standard za silikate 10 mg/l | pakiranje (a 500 ml) | 1
44. | Standard za aluminij 100 mg/l | pakiranje (a 100 ml) | 1
45. | Standard za bakar 100 mg/l | pakiranje (a 100 ml) | 1
46. | Standard za cink 100 mg/l | pakiranje (a 100 ml) | 1
47. | Standard za željezo 100 mg/l | pakiranje (a 100 ml) | 1
48. | Standard za vodljivost 1000 µS/cm | pakiranje (a 100 ml) | 2
49. | Multiparametarski standard za TOC, SO4, Cl, COD, PO4 i NH4 | pakiranje | 1
50. | Standard za klor , 4 koncentracije standarda | pakiranje (4x10 ml) | 1
51. | DPD reagens za slobodni klor ( za 10 ml uzorka) | pakiranje (1000 komada) | 2
52. | Tubing vinyl, 25 ft. 3/8''ID | komad | 3
UKUPNO